## Feuil1
Salle | Nom | Type | Fabricant | N° de série | État | Financement | N° inventaire | Application | SAV | Remarques | Référent
Unité de recherche GEROM
3141 | Nanotom180 | Nanotomodensitomètre | GeneralElectrics | NNT01A0004-200612 | OK |  |  | Imagerie X en 3D avec une résolution allant jusqu'à 600nm | 4905031-172120 |  | Guillaume Mabilleau guillaume.mabilleau@univ-angers.fr 02 44 68 84 50
3173 | LX60 | appareil à radiographie numérique | Faxitron | 2325A0138 | OK |  |  | réaliser des radiographies numériques
3106 |  | poste d'anesthésie | Minerve |  | OK
3106 |  | incubateur à cellule | Thermo |  | OK |  |  | maintenir les cultures à 37°C et 5% de CO2 | 1-800-848-3080
| IX51 | microscope inversé | Olympus | 4C09484 | OK
3175 | spectramaxM2 | lecteur de microplaques | MolecularDevice | D05422 | OK |  |  | lecture de microplaques (lumière blanche et fluo)
3108 | RM2145 | Microtome à paraffine | Leica | 0026 | OK | CHU Angers | 9500373 | réalisation de coupe de tissus inclus en paraffine
| WD4 | appareil de préparation de la paraffine | Axel Johnson LabSystem | 0038 | OK | CHU Angers | 9500072 | Utiliser pour faire fondre la paraffine
| polycut S | microtome à objet dur | Jung |  | OK |  |  | Réalisation de coupes de tissus minéralisés (dents et os)
| ultracut E | ultramicrotome | Reichert-Jung | 393412 | OK |  |  | Réalisation de coupes fines
| MFR1 | Four | Vecstar | 5130097 | OK |  |  | Utiliser pour bruler la partie organique des os et récupérer la partie minérale
| TEGRAMIN-30 | Polisseuse | Struers | 60310172 | OK
| ACCUTOM50 | scie diamentée | struers | 5010808 | OK |  |  | Réalisation de coupes sériées
GEIHP
4306 | Astecair 500 | hotte PCR | AES laboratoire |  | HS (assure pas la filtration) mais utilisée pour cloisonner l'activité |  |  | Filtrer l'adn manipulé |  |  | Charlotte Godon charlotte.godon@univ-angers.fr 02 44 68 83 72 _ Julia Razafi b.raza@univ-angers.fr 02 44 68 83 70
| Centrifuge 5810 R | centrifugeuse | Eppendorf | 5811DG271659 | OK |  |  | Centrifugation de tubes et de plaques
| Labofuge 200 | Centrifugeuse | HERAEUS | 75003630/01 | OK | CHU Angers | 9401010 | Centrifugation de tubes 15mL | 5435763
| Rotolab3D | Agitateur en 8 | OSI |  | OK | CHU Angers | 87EC098
| HEMA-C | Micro-centrigeuse | Jouan |  | Pas sécurisé | CHU Angers | 9000662 | Micro-tube 1/5 - Hématocrite
| REAX3 | Agitateur en 8 | BioblocScientifique | 54131 | OK
| BX61VS | Scanner de lamemicroscopique | Olympus | 6K10495 | OK | Polytech |  | Pédagogie - Recherche - Scanner des images microscopiques
| MR1822 | Centrifugeuse réfrigérée | Jouan | 11174580 | OK |  |  | Centrifugation de tubes
| ST5 CAT | Plaque agitation à bascule | Ingenieurbüro | 961578 | OK
4307 | IG150 | Etuve CO2 | Jouan | 39211359 | Electrovanne HS |  |  | culture cellulaire
| IG150 | Etuve CO2 | Jouan | 39302341 | Electrovanne HS
| GS-15R centrifuge | Centrifugeuse | Beckman | GYD94F31 | OK |  |  | tubes 50mL tubes à casquettes
| E2N | Bain marie | Memmert | D2/16401 | OK |  |  | n'agite pas
| GR4.11 | Centrifugeuse | Jouan |  | OK |  |  | tubes 50mL, tubes hémolyse et les plaques
| SUPCRIS | Hotte flux laminaire | ESI FLUFRANCE | 12083000630 | OK | CHU Angers | 9000556 | culture cellulaire, lampe UV pour décontamination | 825800119
4308 | MIKRO 200R | Centrifugeuse | HETTICH | 0004459-13 | OK | CHU Anngers | 140272 | Tubes à casquettes
| Step one plus | Thermocycleur | Applied Biosystems | 272007200 | OK |  |  | RT et Q PCR, spécifique Q PCR, peut suivre sur ordi
| MPS 1000 | Centrifugeuse | Labnet | K4050711 | OK |  |  | Centrifugeuse de mini plaques pour PCR
| Mupid One | Electrophorèse | Advance | 79234 | OK |  |  | Dispositif électrophorèse gel d'agarose
| Mupid One | Electrophorèse | Advance | 73446 | OK |  |  | Dispositif électrophorèse gel d'agarose
| Power PAC 300 | Unité délectrophorèse | BIO RAD | 283BR10612 | OK |  |  | cuve à ADN
|  | Rampe UV | Bioblock scientific |  | OK |  |  | Lecture des gels d'agarose |  | 3 cuves pour un générateur
4309 | BIO PROFIL | Analyseur image | Vilber Lourmat | 991417 | OK |  |  | Visualisation des gels UV visible
| Gene PRO | Thermocycleur | BIOER | BYQ606102E-419 | HS |  |  | southern blot
| Hybridisation oven shaker SI30H | Four à hybridation | Stuart | R000100137 | OK
4311 | F12 | Refroidisseur | JU LABO | 10270597 | OK | CHU angers | 140 1406 | refroidisseur pour électrophorèse protéines
| PowerPac HV | Générateur électrophorèse | BIORAD | 044BR0469 | OK |  |  | 1 fiche ne fonctionne plus
| see saw rocker SSL4 | Agitateur basculant | Stuart | R00102682 | OK
| Semi Dry Blotter II | Blotter semi sec | KEMENTEC | 930222-A | OK |  |  | transfert protéines
| EPS 2A200 | Générateur pour Blotter | Hoefer | 20097864 | OK
| DU640B | Spectrophotomètre | Beckman | 4322433 | OK |  |  | UV visible à cuves
| ELX50 | Laveur de plaques ELISA | BIOTEK INSTRUMENT | 182231 | OK
| ELX800 uv | Lecteur de plaques | BIOTEK INSTRUMENT | 185635 | OK
| AKTA explorer 10S avec collecteur FRAC 950 | Chromatographie | amershampharmaciabiotech |  | OK |  |  | basse pression | 169356741
|  | générateur électrophorèse | CONSORT |  | OK | CHU Angers | 8900731
| mini protean 2 | Système électrophorèse | BIORAD | 19E1253 | OK |  |  | électrophorèse protéines
| mini protean 2 | Système électrophorèse | BIORAD |  | OK |  |  | électrophorèse protéines
| Mighty Small II SE 250 | Système électrophorèse | Hoefer | 89-7932 | OK |  |  | électrophorèse protéines
| Mighty Small II SE 251 |  |  |  | OK
| Mighty Small II SE 252 |  |  |  | OK
| Mighty Small II SE 253 |  |  |  | OK
| Semi phor | Blotter | Hoefer | 92-1180 | OK
| Semi phor |  |  |  | OK
| Mini pulse 3 | Pompes péristaltique | Gilson | 1009091 | OK
| Mini pulse 4 |  |  |  | OK
| Mini pulse 5 |  |  |  | OK
| Mini pulse 6 |  |  |  | OK
4312 | Thermo electron LED GMBH | Incubateur | Thermo scientific | 50042313 | OK |  |  | microbiologie
| Thermo electron LED GMBH |  |  |  | OK
| Thermo electron LED GMBH |  |  |  | OK
| Thermo electron LED GMBH |  |  |  | OK
| CK2 | microscope inversé | olympus | 703572 | OK |  |  | observation cellules en culture | 160786878
|  | PSM | Holten LaminAir | 34281 | OK | CHU Angers | 34281 |  | 825800119
4314 | EGG115IR | Etuve CO2 | Jouan |  | Système CO2 HS | CHU Angers | 9000495
| AUTOFLOW | Etuve 3 gaz | NUAIRE | 145644080111 | Révision régulation oxygène
| 7018 ETUVE 08 | Etuve | BINDER |  | OK | CHU Angers | 1301581 |  | service@beider-world.com
| Compact | PSM | STERIL VBH |  | lampe UV HS |  |  |  | 825800119
|  | electroporateur |  |  | OK
4316 | ROTANTA 460R | Centrifugeuse | HETTICH | 185 | OK |  |  | tubes 5à, 15mL hémolyse
| BKE 40 | Incubateur avec ventilation | Edelstahl rost frei | 820030 | OK | CHU Angers | 88ECI08
| Gelman Hawsley LCD | Micro-centrigeuse | Hawsley england | 875346 | OK
| MM 200 | Vibro broyeur | Retsch | 213110015J | OK
| 5402 | Centrifugeuse | Eppendorf |  | OK
4317 | ROTANTA 460RF | Centrifugeuse | HETTICH |  | OK
| KS4000 i control | Incubateur agitateur thermostaté | IKA |  | OK
|  | Incubateur | Memmert | B50780425 | OK
| innova 2000 | Agitateur pour flasques de culture | NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC | 101028760 | OK
| 5424R | Centrifugeuse | eppendorf | 5404CN612523 | OK |  |  | tubes à casquettes, réfrigérée
| KS 3000 i control | Incubateur agitateur thermostaté | IKA |  | OK
| MiniT H2C | Bain thermostatique à sec | ALLSHENG | A104-MINITH2C-01147 | OK |  |  | biomol
4319 | 14067A | autoclave stérilisation | LEQUEUX | 60728 | OK
| 14067A | autoclave décontamination | LEQUEUX | 60727 | OK
4325 |  | conteneur d'azote |  |  | OK |  |  | conservation cellules en azote liquide
4328 |  | congélateur -80°C | IKfroilabo |  | OK |  | 200969
| FORMA 900 SERIES | congélateur -80°C | thermo scientific |  | OK
| alpha 1 4 LSC | lyophilisateur | BIOBLOCK scientific |  | OK | univ Angers
| MELSON GEL AG | broyeur universel | BRAUN | 1421 | OK | CHU Angers | 600750
| Vibrasell | sonicapteur appareil à ultrasons | Bioblock scientific | 17036F | OK
| Sonifier 450 | sonicapteur appareil à ultrasons | Branson |  | OK | CHU Angers | 86EC101 | extraction des composantes cellulaires
| aventi J25 | centrifugeuse semi haute vitesse | Beckman | JHY95G12 | OK | CHU Angers | 9500333 | jusque 75600G
4330 | synergy2 | fluorimètre | Biotek INSTRUMENT |  | OK |  |  | dosage en fluorimétrie
| TELAVAL 31 | microscope inversé | ZEILLSS |  | OK | CHU Angers | 85A5105 | cellule en culture
| SM-LUX | microscope à fluorescence | LITZ |  | OK
|  | microscope à fluorescence | leica | 501005/174251 | OK
| TFX35VLWL | negatoscope | bioblock scientific | 961303 | OK
INSERM U1232
3314 |  | étuve sèche | Memmert |  | OK | [5 empty] | Simon Blanchard simon.blanchard@univ-angers.fr 02 44 68 83 04
| Bio-Plex Pro Wash Station | Laveur de plaques | BioRad | 1006003645 | OK |  |  | laveur magnétique : pour des dosage multiplex avec des billes
| Bio-Plex 200 | Doseur | Luminex | X10210010217402 | OK | CHU angers | 1001418 | Faire des dosages multipléxé avec la technologie luminex
| Rotina 420 | centrifugeuse | Hettich | 0000616-01-00 | verrin non conforme | INSERM |  | pour centrifuger des plaques, tubes type falcon 15 et 50
| NBF-DU 500VH - PE | congélateur | Panasonic | 160100 47 | OK | INSERM |  | Pour congeler à -80°C
| U-Fill | dispenseur de plaques | Bio-teck | 188236 | OK | Communauté européenne
| hydrospeed | laveur de plaques | tecan | 1310009163 | HS
| pH 700 | pH-mètre | eutech instrument | 2422722 | OK |  |  | Petite sonde pouvant aller dans petits tubes eppendorfs 0,5
| ND 1000 | spetrophotomètre | NanoDrop | B607 | OK |  |  | Nanodrop : mesure DO à la longueur d'onde(UV/visible) que l'on souhaite pour quantifier des AN par exemple |  | Dépose entre 0,5 et 2 microlitre
3315 | CAM 12 | Enceinte à anoxye | COY Lab Product |  | OK |  |  | Pour travailler dans un environnement anoxique (sans oxygène) | 021 948 02 90
| KS 4000 i | Agitateur rotatif thermostaté | IKA |  | OK | INSERM
| BH EN 2003 S | PSM | FASTER | 313 | OK
|  | étuve sèche | memmert |  | OK
| Ice Flaker GB902A-Q | machine à glace | BREMA Ice Maker | 2009020440485 | OK
|  | chambre froide -20°C | LIEBHERR |  | OK | INSERM |  |  | 241966210
3309 | Modèle 311 | Incubateur CO2 | Thermo | 3082502289 | OK |  |  | Cultiver des cellules humaines et animales
| Centrifuge 5810 R | Centrifugeuse | Eppendorf |  | OK |  |  |  |  | Centrifugeuse Réfrigérée
3308 | SSL3 | Agitateur Orbital | Stuart | R000101148 | OK
| Trans-blotTurbo | Appareil à transfert | BioRad | 690BR015800 | OK |  |  | Pour réaliser des western blot |  | 2 tiroirs
| Thermomixer compact | Agitateur -Chauffe tube | Eppendorf | 535022208 | OK |  |  | Pour chauffer et agiter des tubes eppendorf 1.5
3307 | Thermomixer compact | Agitateur -Chauffe tube | Eppendorf | 535022209 | OK |  |  | Pour chauffer et agiter des tubes eppendorf 1.6
| PTC200 | Thermocycleur | MJ Research | EN022047 | OK |  |  | pour réaliser des PCR
| TC PLUS | Thermocycleur | TECHNE | 300612-1 | OK |  |  | pour réaliser des PCR
| Biometra T one | Thermocycleur | Analytikjenna | 3902793 | OK |  |  | pour réaliser des PCR
3319 | Modèle 4001 / 4 | Spectro | Thermo | 3SGK306001 | OK |  |  | à cuve
|  | chromatographe | Shimadzu |  | OK |  |  | Colonne C18 HPLC
SCIAM
3176 | JEM 1400 | microscope électronique en transmission | JEOL | EM18470096 | OK | feder |  | pour microscopie électronique : détection moléculaire par exemple |  | nécessite une dalle renforcée car très lourd | Rodolphe Perrot rodolphe.perrot@univ-angers.fr 02 44 68 84 52
3177 | EVO LS10 | Microscope électronique à balayage | ZEISS | 1183 | OK | feder |  | caractérisation de surface |  | accesoire : sonde EDS
| Xmax 20mm2 | sonde EDS | Oxford instrument | 55133 | OK | feder |  | permet de récupérer les rayons X --> analyse élémentaire
| PolarPrep2000 | platine cryogénique | QUORUM | 36H903-03 | OK | feder |  | congeler et observer les échantillons congelés
3178 | JSM6301F | Microscope électronique à balayage | JEOL | SM164015-37 | OK | feder |  | caractérisation de surface à fort grossissement
3135 | EM ACE 600 | Métaliseur | LEICA | 600947 | OK |  |  | dépôt de carbone ou de platine en surface
| CPD030 | Appareil de désication par point critique | BALTEC | BUG03500/1535 | OK |  |  | déshydrater, désécher les échantillons
| EMAFS | appareil automatique d'enrobage | LEICA | 508485 | OK |  |  | Enrobage, subtitution de solvant à froid
| MiniTom | Scie diamentée | Struers | 442104FC | OK |  |  | Réalisation de coupes sériées épaisses
| MiniTech233 | Polisseuse | Presi | 573 | OK |  |  | Polir
3136 | Knife Maker | KnifeMaker | Reichert-Jung | 408/78 | OK |  |  | Pour faire les couteaux de verres pour réaliser des coupes très fines
| TM60 | Pyramitome | Reichert | 31575 | OK |  |  | Préparation pyramidale du bloc
| UltraCutS | Ultramicrotome | Leica | 420245 | OK |  |  | Pour réaliser les coupes fines pour le microscope électronique en transmission | 33156052326
| EMUC7 | Ultramicrotome | Leica | 599100 | OK |  |  | Pour réaliser les coupes fines pour le microscope électronique en transmission
| EMFC7 | chambre cryogénique pour ultramicrotome | leica | 599238 | OK |  |  | Réaliser des coupes fines congelées
3137 | MP1 | Irradiateur | Faxitron X ray | 60-0781 | OK |  |  | irradiation in vitro, in vivo
| autoprobe Cpresearch AP-0100 | microscope à force atomique | Thermomicroscope | CP0582 | OK |  |  | caractérisation de rugosité de surfaces
3138 | CM3050S | cryostat | LeICA | 4591/09.2006 | OK |  |  | microtome échantillon congelé
| DM6000B | microdissecteur laser | Leica | 6052910 | OK | feder |  | découpe laser de tissus pour de l'expression protéique ou génique
3139 | SP8 | microscope confocal inversé | leica | 8100000784 | OK | feder |  | détection moléculaire sur cellules ou coupe de tissus en fluorescence | 156052326
| VHX 7000 | microscope | KEYENCE | V5091100166 | OK |  |  | profilométrie sans contact et scanner de lame
| AX60 | microscope droit | olympus | 0A04469 | OK |  |  | acquisition d'images en lumière blanche ou fluorescente
3141 | 1076 | microtomodensitomètre | SKYSCAN | 40 | OK |  |  | imagerie X en 3D |  | Pour animal : souris, rats
|  | station d'analyses d'images |  |  | OK |  |  | logiciel Imaris 6.4
|  | station d'analyses d'images |  |  | OK |  |  | logiciel Imaris 6.5
MITOVASC
Biochimie | ChemiDoc XRS+ | Imageur | Bio-Rad | 721BR12177 | OK | [5 empty] | Sophie Tamareille sophie.tamareille@univ-angers.fr 02 44 68 82 64
Biochimie | Trans-Blot Turbo | Western Blot transfert sur membrane | Bio-Rad | 690BR007115 | OK | [5 empty] | Sophie Tamareille sophie.tamareille@univ-angers.fr 02 44 68 82 64
Biochimie | FlexStation 3 | Lecteur de plaque | Molecular Devices | FV05794 | OK |  |  |  |  | Lecteur de plaque multimode | Louis Gourdin louis.gourdin-lacour @ univ-angers.fr
Histologie | CM3050 S | Microtome | Leica | 4405 | OK |  | 10 | Confection de lames en congélation | 811000664 | Microtome cryostat rotatif | Céline Fassot celine.fassot @ univ-angers.fr 02 44 68 82 71
Chirurgie | SAR-830/AP | Ventilateur petit animal | CWE, Inc. | 2131271 | OK |  |  | Ventilateur pour petits animaux (rats, souris, lapins, cobayes,…) |  |  | Sophie Tamareille sophie.tamareille@univ-angers.fr 02 44 68 82 64
Cœur isolé | Système Langendorff - Panlab | Dispositif de cœur isolé perfusé | ADInstrument | 1620813 | OK |  |  | Appareil de perfusion de cœurs de petits animaux isolés à pression ou débit constant |  |  | Sophie Tamareille sophie.tamareille@univ-angers.fr 02 44 68 82 64
Imagerie | Microscope epifluorescence | HBO50 W3 | Leitz | L133003A | OK | [5 empty] | Céline Fassot celine.fassot @ univ-angers.fr 02 44 68 82 71
Imagerie | Microscope confocal |  | Nikon |  | OK | [5 empty] | Laurent Loufrani laurent.loufrani @ univ-angers.fr 02 44 68 82 63
Electrophysiologie | Microscope confocal | LSM5live 1343-353 | Zeiss | 1343-353 | OK | [5 empty] | Christian Legros christian.legros @ univ-angers.fr 02 44 68 87 50
PACeM
3246 | Sonicateur 130W | Sonicateur | Fisher Bioblock | 58509T | OK |  |  | Sonication en tube ou plaques |  | Matériel associé : Adaptateur multicanaux pour plaques | Catherine Guillet catherine.guillet@univ-angers.fr 02.44.68.84.34 _ Jérôme Cayon jerome.cayon@univ-angers.fr 02.44.68.85.75
| Congélateur -20°C | Congélateur | ThermoFisher | ND | OK
| Congélateur -20°C | Congélateur | BioLab | ND | OK
| QuantStudio 3D | Appareil PCR Digitale | Life Technologies | N°4481097 | OK |  |  | Quantification d’ADN par PCR : Lecture en duplex de sondes Taqman (FAM, VIC, HEX) ou SYBR Green. Génotypage, SNP, Mutations rares, expression génique, titration virale ou bactérienne, quantification d’ADN circulan |  | Matéreil associé : ProFlex PCR System, n°4483636 Digital PCR Chip Loader Serveur (localisé en pièce 3231)
| AriaMX Real Time PCR System | AriaMX / PCR Quantitative | Agilent Technologies | MY14375103 | OK |  |  | Appareil de PCR quantitative |  | Matériel associé : Avec PC associé
| Chromo4 | Chromo4 / PCR Quantitative | MJ Research – Bio-Rad | CH001717-EN026561 | OK |  |  | Appareil de PCR quantitative |  | Matériel associé : Avec PC associé
| Maxwell RSC | Automate d’extraction acides nucléiques | Promega | AS4500 10000770 | OK |  |  | Extraction / purification des ARN, ADN, sur tissus, cellules, etc… |  | Matériel associé : 1 - Quantus E1650 (Fluoromètre) n°8400002954
| Ultraturax |  | JANKE & KUNKEL | 436170 | OK |  |  | Broyage de tissus, cellules, etc…
| PCR Workstation | Hotte PCR | VWR | 31100-01A 00108 | OK |  |  | Station de travail pour les activités sensibles de la PCR.
| EpMotion 5075 | Automate de pipetage | Eppendorf | 507501184 | OK |  |  | Automatisations du pipetage pour la PCR, qPCR, Dilution, remplissage, transfert de fluides. |  | Matériel associé : Pipettes : Monocanal 50 Multicanaux 50 Multicanaux 300 Portoirs froids : 6 plaques 96 puits, 4 plaque 384 puits et 2 portoirs 24 tubes Eppendorf.
| MasterCycler Personal | Thermocycleur | Eppendorf | 5332-52721 | OK |  |  | Thermocycleur classique Réactions enzymatique, PCR etc…
| MasterCycler Personal | Thermocycleur | Eppendorf | 5332-52721 | OK |  |  | Thermocycleur classique Réactions enzymatique, PCR etc…
| Ice Flaker | Machine à glace | BREMA (Dutcher) | 2016100814165 | OK |  |  | Machine à glace destinée à usage de laboratoire
| Experion |  | Bio-Rad | 263R2032 | OK |  |  | Electrophorèse capillaire : Test de qualité d’extraction des ARN et protéines |  | Avec PC associé 1 – Priming station 2 – Vortex station II
| Nanodrop 2000 | Nanodrop | Ozyme | 1419 | OK |  |  | Spectrophotomètre à microvolume. Pour Acides nucléiques, Protéines, Bactéries… |  | Avec PC associé
| Centrifugeuse 5427R | Centrifugeuse | Eppendorf | 5409FM504972 | OK |  |  | Utilisation pour les méthodes d’extraction ou purifications des acides nucléiques |  | Rotor pour 40 tubes 1.5 – 2ml
| Centrifugeuse 5804R | Centrifugeuse | Eppendorf | 5805/0033900 | OK |  |  | Centrifugeuse pour extraction acides nucléiques, plaque PCR, etc … |  | Rotor pour 24 tubes 1.5 ou 2mL Rotor pour plaques
| LightCycler 480 | LightCycler 480 (384 puits) | Roche | 1426 | OK |  |  | Appareil de PCR quantitative |  | Avec PC associé - Bloc chauffant dédié 96 puits
| LightCycler 480 | LightCycler 480 (96 puits) | Roche | 5554 | OK |  |  | Appareil de PCR quantitative |  | Avec PC associé - Bloc chauffant dédié 384 puits
3243 (4) L2 | Chambre à hypoxie | Chambre à hypoxie | Ruskinn Technology | Sci-tive 0714NSC01 | OK |  |  | Poste de sécurité microbiologique et incubateur pour entretien des cultures de cellules humaines en condition hypoxique
| PSM MSC-Advantage | PSM n°2 L2 commun | Thermo Scientific | 40752200 | OK |  |  | Poste de sécurité microbiologique pour entretien des cultures de cellules humaines
| PSM MSC-Advantage | PSM n°2 L2 commun | Thermo Scientific | 42103735 | OK |  |  | Poste de sécurité microbiologique pour entretien des cultures de cellules humaines. |  | Avec piètement
| Incubateur Stery-cycle i160 | Incubateur commun L2 | Thermofischer | 42027449 | OK |  |  | Incubation des cultures de cellules Humaines.
| Microscope EVOS XL Core | Microscope EVOS | Invitrogen | AMEX1000 C1317-1727-075 | OK |  |  | Observation de cultures cellulaire. Possibilité de photographier les cultures |  | Objectif Achro 4X - Objectif Achro 10X
PRISM-BioSCANs-Angers
IRIS 1, salles 3020 | IRM 7T Biospec 70/20 Avance III avec cryosonde | IRM | Bruker |  | OK |  |  | Imagerie par Résonance Magnétique préclinique (rat souris, in vitro) |  | Maintenance : marché négocie avec la société Bruker pour la maintenance préventive. Pas de contrat pour la maintenance corrective. Année d'acquisition : 2011 | Florence Franconi florence.franconi@univ-angers.fr 02 44 68 83 31
SCAHU
Iris 1 - Animalerie 3ème étage | Steelco | Laveur-Désinfecteur | Matachana |  | OK |  | N°UA : 10080 | Lave-Cage | Stéri2pro |  | Jérome ROUX jerome.roux@univ-angers.fr 02 44 68 82 51
| 6412 LS 2P E TS SV | Autoclave | Cisa | 1796907 07 11 | OK |  | N°UA : 10079 | Appareil à pression de vapeur | Stéri2pro
| SAS G E 26984 | SAS Chimique | Matachana |  | OK |  | N°UA : 9956 |  | Matachana
| DS36 | Hotte de vidage litière | Techniplast | 1102069 | OK |  | N°UA : 999 |  | Techniplast
Iris 1 - Animalerie 3ème étage - Salle 4018 | Clarus - TD059 0O01 230V | SAS chimique | Bioquell | 201103L2135 | OK
Iris 1 - Animalerie 3ème étage - Salle 4010 (Quarentaine) | CS5 | Hotte e change | Techniplast | 1002609 | OK |  |  |  | Techniplast
| Portoir Allentown double face - EFE123 OX00 | Portoir Allentown |  | PNC110241 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
Iris 1 - Animalerie 3ème étage - Salle 4001 (Expérimentation) | CS5 | Hotte e change | Techniplast | 1002608 | OK |  |  |  | Techniplast
| Portoir Allentown double face - PNCXJU1125HR A | Portoir Allentown |  | PNC110220 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
Iris 1 - Animalerie 3ème étage - Salle 4020 (Chirurgie 1) | PSM BSCEN1,4 | PSM |  | 496 | OK |  |  | Opération, contrôle, pesée,…
| Rotofix32A | Centrigugeuse | Hettich | 14939 | OK |  |  | Centrifuger
Iris 1 - Animalerie 3ème étage - Salle 4020 (Chirurgie 2) | PSM BSCEN1,4 | PSM |  | 497 | OK |  |  | Opération, contrôle, pesée,…
Iris 1 - Animalerie 3ème étage - Salle 4003 (Sanctuaire) | Portoir Allentown double face - MENGP112AN 0070 | Portoir Allentown |  | 170910079 | OK |  |  | Hébergement des animaux
| Portoir Allentown double face - EFS120OC4M 0071 | Portoir Allentown |  | PNC 110286 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
| BS48 | Hotte de change | Techniplast | 1O02870 | OK |  | N°UA : 95550 | Hotte de change | Techniplast
Iris 2 RDJ - Laverie | IWT | Lave-cage | Techniplast | 601116 | OK |  |  | Lave-cage
| DS36 | Hotte de vidage litière | Techniplast | 1102070 | OK |  |  |  | Techniplast
Iris 2 RDJ - Elevage souris | Portoir Allentown simple face - PNCT1LV63SHR | Portoir Allentown |  | 110285 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
| Portoir Allentown simple face - PNCT1LV63SHR | Portoir Allentown |  | 110283 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
| Portoir Allentown simple face - PNCT1LV63SHR | Portoir Allentown |  | 110284 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
| Portoir Allentown simple face - PNCT1LV63SHR | Portoir Allentown |  | 110242 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
Iris 2 - Animalerie RC Laverie | Atlantis Evo | Cabine de lavage | Techniplast | 931183 | OK |  |  | Lavage du matériel | Techniplast
| BMM WESTON | Autoclave | Steam France | DH 15718 | OK |  |  | Stérilisation du matériel | Steam France
| Ligue de traitement des biberons 9WEZ | Ligue de traitement des biberons | Techniplast | 170523002 + S21124 | OK |  |  | Lavage et remplissage des biberons | Techniplast
Iris 2 - Animalerie RC Conventionnel | PSM BSCEN1,4 | PSM |  | 495 | OK |  |  | Opération, contrôle, pesée,…
| DS36 | Hotte de vidage litière | Techniplast | 1102071 | OK |  |  | Hotte de vidage litière | Techniplast
| Détecteur H2O2 - Drager | Détecteur H202 | Drager | ERCF-0311 | OK |  |  | Détection H202
Iris 2 - Animalerie RC Conventionnel - Salle pièce prélèvement | Centrifugeuse - Himac | Centrifugeuse | Himac | 110898 | OK |  |  | Centrifuger | Himac
| Centrifugeuse - Jouan | Centrifugeuse | JOUAN | 30310504 | OK |  |  | Centrifuger | Jouan
| Module à anesthésie compact - Minerve | Module à anesthésie | Minerve | 17460155 | OK |  |  | Anesthésier les animaux | Minerve
Iris 2 - Animalerie RC Conventionnel - Pièce euthanasie | Module d'euthanasie - Minerve | Module d'euthanasie | Minerve | Chambre : 17160127 - Contrôleur : 16390086 | OK |  |  | Mise à mort des animaux | Minerve
Iris 2 - Animalerie RC Conventionnel - Pièce laboratoire rats | Module à anesthésie compact - Minerve | Module à anesthésie | Minerve | 17460153 | OK |  |  | Anesthésier les animaux | Minerve
Iris 2 - Animalerie RC Conventionnel - Salle laboratoire L2 | Equipement d'anesthésie minerve | Module à anesthésie | Minerve | 11010592 | OK |  |  | Anesthésier les animaux | Minerve
Iris 2 - Animalerie RC Conventionnel - Pièce chirurgie | Module à anesthésie compact - Minerve | Module à anesthésie | Minerve | 17460154 | OK |  |  | Anesthésier les animaux | Minerve
Iris 2 - Animalerie RC Conventionnel - Salle laboratoire souris | Module à anesthésie compact - Minerve | Module à anesthésie | Minerve | 17460156 | OK |  |  | Anesthésier les animaux | Minerve
| Equipement d'anesthésie minerve | Module à anesthésie | Minerve | 6010371 | OK |  |  | Anesthésier les animaux | Minerve
Iris 2 - Animalerie RC Conventionnel L2 | TELSTAR BIO II A | PSM | Telstar | 17564 | OK |  |  | Opération, contrôle, pesée,…
| 1200NF | PSM |  | 39906152 | OK |  |  | Opération, contrôle, pesée,…
Iris 2 - Animalerie RC Conventionnel - Elevage souris | Portoir et moteur techniplast - BOXUNWFEU | Portoir motorisé | Techniplast | 1103923 | OK |  | N°UA : 9231 | Hébergement des animaux | Techniplast
| Portoir et moteur techniplast - BOXUSS | Portoir motorisé | Techniplast | F354 | OK |  |  | Hébergement des animaux | Techniplast
Iris 2 - Animalerie RC SPF Elevage 1 | Portoir Allentown double face - PNCXJU1125HR A | Portoir Allentown |  | PNC110218 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
| Portoir Allentown double face - PNCXJU1125HR A | Portoir Allentown |  | PNC110287 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
| BS 48 | Hotte de change | Techniplast | 1002871 | OK |  |  | Hotte de change | Techniplast
Iris 2 - Animalerie RC SPF Elevage 2 | CS5 | Hotte de change | Techniplast | 1112554 | OK |  |  | Hotte de change | Techniplast
| Portoir Allentown double face - PNCXJU1125HR A | Portoir Allentown |  | PNC110217 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
| Portoir Allentown double face - PNCXJU1125HR A | Portoir Allentown |  | PNC110219 A | OK |  |  | Hébergement des animaux
| Portoir et moteur techniplast - BOXUSS | Portoir motorisé | Techniplast | F421 | OK |  |  | Hébergement des animaux | Techniplast
Iris 2 - Animalerie RC SPF - Expérimentation | Portoir et moteur techniplast - BOXUNWFEU | Portoir motorisé | Techniplast | 16004128 | OK |  | N°UA : 15862 | Hébergement des animaux | Techniplast
| Portoir et moteur techniplast - BOXUNSFFR | Portoir motorisé | Techniplast | 1002079 | OK |  | N°UA : 8081 | Hébergement des animaux | Techniplast
| Portoir et moteur techniplast - BOXUSS | Portoir motorisé | Techniplast | F355 | OK |  |  | Hébergement des animaux | Techniplast
Iris 2 - Animalerie RC Conventionnel - Expérimentation souris protocole spécifique | Portoir et moteur techniplast - BOXUNWFEU | Portoir motorisé | Techniplast | 16004129 | OK |  | N°UA : 15861 | Hébergement des animaux | Techniplast
Iris 2 - Animalerie RC | Portoir et moteur techniplast - BOXUSS | Portoir motorisé | Techniplast | F356 | OK |  |  | Hébergement des animaux | Techniplast
OK
OK
MINT
4201 | chryocut CM3050S | CHRYOCUT | Leica | 047033536 |  |  | U1066C25 |  |  |  | F.Letournel franck.letournel@univ-angers.fr
| loupe binoculaire SZ-PT | LOUPE_BINOCULAIRE | Olympus | J4 2409 |  |  | U1066L05
| macroscope fluorescent Z16 APO | MACROSCOPE_FLUORESCENT | Leica | 215560208 |  |  | U1066M03
| micromanipulateur DMIRB | MICROMANIPULATEUR | Leica | 521509 |  |  | U1066M05
| microscope a fluorescence Optiphot-2 | MICROSCOPE_A_FLUORESCENCE | Nikon | 135089 |  |  | U1066M04
| microscope droit DMR | MICROSCOPE_DROIT | Leica | 888054 |  |  | U1066M06
| microscope droit axiophot | MICROSCOPE_DROIT | Zeiss | 451887 |  |  | U646M01
| microscope inverse DMI6000B | MICROSCOPE_INVERSE | Leica | 283794 |  |  | U1066M01
| microscope optique X | MICROSCOPE_OPTIQUE | Carlzeiss jena | M263680 |  |  | U1066M02
4208 | spectrofluorometre Fluoromax-4 | SPECTROFLUOROMETRE | Horiba | 1405D-3115-FM |  |  | U1066F01 |  |  |  | J.Bejaud jerome.bejaud@univ-angers.fr 02 44 68 85 49 _ N.Lautram nolwenn.lautram@univ-angers.fr 02 44 68 85 40
| spectrophotometre UV-2600 | SPECTROPHOTOMETRE | Shimadzu | A11664900114 S3 |  |  | U1066S01
4223 | thermocycleur Mastercycler Gradient | THERMOCYCLEUR | Eppendorf | 533146170 |  |  | U1066T06 |  |  |  | F.Letournel franck.letournel@univ-angers.fr _ S.legeay samuel.legeay@univ-angers.fr 02 41 22 67 33
| etuve Histo.43 | ETUVE | Couprie | 895 |  |  | U1066I09
| etuve PL/65 | ETUVE | Jouan |  |  |  | U1066I10
| transfert electrophorese Protéane I12IEFCELL | TRANSFERT_ELECTROPHORESE | Bio Rad | 559BR2672 |  |  | U1066T08
| transfert electrophorese TransBlot Turbo System | TRANSFERT_ELECTROPHORESE | Bio Rad | 690DR012308 |  |  | U1066T09
| transilluminateur IP-215SD | TRANSILLUMINATEUR | Vilber Lourmat |  |  |  | U1066T07
4224 | incubateur MCO-170AIC-PE | INCUBATEUR | Panasonic | 15110287 |  |  | U1066I04 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : LABELLIANS | Clere.N nicolas.clere@univ-angers.fr 02 44 68 83 85 _ Savary.C camille.savary@univ-angers.fr 02 44 68 85 52
| incubateur Galaxy170S | INCUBATEUR | New Brunswick | 34081 |  |  | U1066I07 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : LABELLIANS | O.Thomas olivier.thomas@univ-angers.fr 02 44 68 85 38 _ Clere.N nicolas.clere@univ-angers.fr 02 44 68 83 85 _ Savary.C camille.savary@univ-angers.fr 02 44 68 85 52
| microscope optique Diaphot | MICROSCOPE_OPTIQUE | Nikon | 131913 |  |  | U1066M15
| microscope optique EvosXL | MICROSCOPE_OPTIQUE | Evos | AMEP-VH009 |  |  | U1066M18
| psm 120 | PSM | ESI Flufrance | 30010535 |  |  | U1066P23 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : EOLIA
| psm 120 | PSM | ESI Flufrance | 30011694 |  |  | U1066P25 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : EOLIA
| centrifugeuse thermostatee Centrifuge 5810R | CENTRIFUGEUSE_THERMOSTATEE | Eppendorf | 5811GL581802 |  |  | U1066C56 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : CSLM
4225 | vibratome VT 1000 S | VIBRATOME | Leica | 047235613 |  |  | U1066V13 |  |  |  | Savary.C camille.savary@univ-angers.fr 02 44 68 85 52 _ F.Letournel franck.letournel@univ-angers.fr
4226 | centrifugeuse Centrifuge 5810 | CENTRIFUGEUSE | Eppendorf | 5810IO767541 |  |  | U1066C08 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : CSLM
| centrifugeuse 5804R | CENTRIFUGEUSE | Eppendorf | 54722 |  |  | U1066C59 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : CSLM
| incubateur MCO-18AC-PE | INCUBATEUR | Panasonic | 17080460 |  |  | U1066I11 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : LABELLIANS
| incubateur MCO-170AC | INCUBATEUR | Phcbi |  |  |  | U1066I12 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : LABELLIANS
| microscope optique Régulier-Trafo | MICROSCOPE_OPTIQUE | Zeiss | 471750 |  |  | U1066M17
| microscope optique Telaval31 | MICROSCOPE_OPTIQUE | Zeiss | 803018 |  |  | U1066M20
| psm MSC-Advantage | PSM | Thermo Scientific | 42199149 |  |  | U1066P26 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : EOLIA
| psm MSC-Advantage | PSM | Thermo Scientific | 41193811 |  |  | U1066P29 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : EOLIA
4229 | etuve sous vide X | ETUVE_SOUS_VIDE | Memmert | X |  |  | U1066E02 |  |  |  | Savary.C camille.savary@univ-angers.fr 02 44 68 85 52 _ I.Verdu isabelle.verdu@univ-angers.fr
| etuve sous vide SR 2000 | ETUVE_SOUS_VIDE | Thermosi | X |  |  | U1066E06
| spectrophotometre Helios alpha | SPECTROPHOTOMETRE | Thermo Electron Corporation | UVA131116 |  |  | U1066S03
| spectrophotometre Spectramax | SPECTROPHOTOMETRE | Molecular Devices | X |  |  | U1066S04
| transilluminateur Gel doc 100 | TRANSILLUMINATEUR | Bio Rad | X |  |  | U1066T02
4232 | Alpha 1-4 LSC | LYOPHILISATEUR | Christ | 18678 |  |  | U1066L01 |  |  |  | O.Thomas olivier.thomas@univ-angers.fr 02 44 68 85 38
| AC210 S | BALANCE | Sartorius | 308104450 |  |  | U646B18 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : METTLER | O.Thomas olivier.thomas@univ-angers.fr 02 44 68 85 38 / J.Bejaud
| Quantos XPE206 | BALANCE | Mettler toledo |  |  |  | U1066B04 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : METTLER
|  | ISOLATEUR A GANTS | JACOMEX |  |  |  | U646I20 |  |  |  | O.Thomas olivier.thomas@univ-angers.fr 02 44 68 85 38
4234 | centrifugeuse Mikro 200 R | CENTRIFUGEUSE | Hettich | 00002973-04-00 |  |  | U1066C05 |  |  |  | E. Roger emilie.roger@univ-angers.fr
| centrifugeuse Cr3i | CENTRIFUGEUSE | Jouan | 30411444 |  |  | U1066C27 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : CSLM
| etuve U40 | ETUVE | Memmert | 801681 |  |  | U1066E07
| vaporisateur Block Heater | VAPORISATEUR | Stuart | X |  |  | U1066V06
4235 | tensiometre a goutte hp MINT designed | TENSIOMETRE_A_GOUTTE_Haute pression | MINT |  |  |  | U1066T04 |  |  |  | B. Calvignac brice.calvignac@univ-angers.fr 02 44 68 85 72 _ M.Bonin marie.bonnin@univ-angers.fr 02 44 68 85 51 _ G. Lefebvre guillaume.lefebvre@univ-angers.fr 02 44 68 87 60
| imprimante 3d P-155 | IMPRIMANTE_3D | Apium |  |  |  | U1066I06
| gros pilote appareil co2 supercritique Extracteur 0,5L (SF50) | GROS_PILOTE_APPAREIL_CO2 supercritique | Separex | 4152 (C05705 sur le suivi papier) |  |  | U646A24
| micropilote appareil CO2 supercritique | MICROPILOTE APPAREIL CO2 supercritique | "Multimarques"
| Micropilote microfluidique | MICROPILOTE MICROFLUIDIQUE | "Multimarques"
4256 | etuve 9100032 | ETUVE | Memmert | X |  |  | U1066E01 |  |  |  | C.Fressinaud catherine.fressinaud @ univ-angers.fr 02 44 68 84 92
4257 | etuve Prolabo | ETUVE | Astel | 39009098 |  |  | U646E03 |  |  |  | MC. Venier marie-claire.venier@univ-angers.fr 02 41 22 67 35
| etuve sous vide 45001 | ETUVE_SOUS_VIDE | Fisher Bioblock Scientific | 0402498 |  |  | U646E04
| microfluidiseur LM20 | MICROFLUIDISEUR | Microfluidizer | X |  |  | U1066M09
| pilote nano | PILOTE_NANO | Algochem |  |  |  | U646PN01
| spherisateur prilling Spherisator S | SPHERISATEUR_PRILLING | Brace GmbH |  |  |  | U646S30
| zetametre NanoZS | ZETAMETRE | Malvern Instruments | MAL 500639 |  |  | U1066Z02 |  |  | Date d'achat : dotation univ 2006
4265 | bain marie agitation SW22 | BAIN_MARIE_AGITATION | Julabo | 10036446 |  |  | U646B02 |  |  |  | J.Bejaud jerome.bejaud@univ-angers.fr 02 44 68 85 49
| centrifugeuse thermostatee Centrifuge 5810R | CENTRIFUGEUSE_THERMOSTATEE | Eppendorf | 5811BC266844 |  |  | U1066C02 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : CSLM
4266 | appareil mesure multiangle Appareil de mesure multiangles de diffusion statique dynamique lumière | APPAREIL_MESURE_MULTIANGLE | LS Instruments |  |  |  | U1066A26 |  |  | date d'achat : décembre 2016 | JC Gimel jean-christophe.gimel@univ-angers.fr 02 44 68 85 29
| balance precision AG 204DR | BALANCE_PRECISION | Mettler Toledo |  |  |  | U1066B16 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : METTLER | J.Bejaud jerome.bejaud@univ-angers.fr 02 44 68 85 49
| hotte flux laminaire Heraguard eco | HOTTE_FLUX_LAMINAIRE | Thermo Scientific |  |  |  | U1066H05 |  |  |  | JC Gimel jean-christophe.gimel@univ-angers.fr 02 44 68 85 29
4267 | camera rapide M 110 | CAMERA_RAPIDE | Miro | 18769 |  |  | U1066C44 |  |  |  | B. Calvignac brice.calvignac@univ-angers.fr 02 44 68 85 72
| imprimante 3d U20 | IMPRIMANTE_3D | Alfawise | LG-EL14AD016 |  |  | U1066I01
| microscope modulaire AXIO Scope A1 | MICROSCOPE_MODULAIRE | Zeiss | SIP 53646 |  |  | U1066M11
| Pillote microfluidique | PILOTE MICROFLUIDIQUE | "Multimarques"
4268 | bain ultrason UltrasonicCleaner USC500T | BAIN_ULTRASON | VWR | TG036SX7311 |  |  | U646C07 |  |  |  | N.Lautram nolwenn.lautram@univ-angers.fr 02 44 68 85 40
| bain ultrason TS540 | BAIN_ULTRASON | Bioblock Scientific | 001968062 |  |  | U646C11
| chromatographe phase liquide Acquity H-Class Bio (pompe QSM, injecteur FTN, fours CMA et | CHROMATOGRAPHE_PHASE_LIQUIDE | Waters | C12BQM431M (QSM), E12CMP698G (CMA), K11HLP149G (CH30A) |  |  | U1066C03 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : WATERS date achat : 2012
| detecteur barette de diode Acquity PDA E-Lambda detector | DETECTEUR_BARETTE_DE_DIODE | Waters | F12UPL868A |  |  | U1066D01 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : WATERS
| detecteur fluorescence Acquity FLR detector | DETECTEUR_FLUORESCENCE | Waters | E12UPF392W |  |  | U1066D02 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : WATERS
4269 | chromatographe phase liquide HPLC dédiée à la masse (LCMS) 2695 | CHROMATOGRAPHE_PHASE_LIQUIDE | Waters | G03SM4306M / QAA405 |  |  | U1066H02 |  |  | date d'achat : 2003
| controler 600 | CONTROLER | Waters | K98600320M |  |  | U1066C22 |  |  | dotation univ
| degasser DG 2 | DEGASSER | Waters | M10DG2629M |  |  | U1066D03 |  |  | dotation inserm
| detecteur dad 996 | DETECTEUR_DAD | Waters | D00996905M |  |  | U1066D04 |  |  | date achat : 2000
| detecteur uv 2487 | DETECTEUR_UV | Waters | E03487732M |  |  | U1066D05
| four Four 410 | FOUR | Intertek |  |  |  | U1066F02 |  |  | dotation univ
| injecteur 717 | INJECTEUR | Waters | K9871P480M |  |  | U646C16
| pompe autre 600 | POMPE_AUTRE | Waters | 60F-FR-2315 |  |  | U1066P02
| refractometre 2414 | REFRACTOMETRE | Waters | 411-005434 |  |  | U1066R11 |  |  | dotation univ
| spectrometre masse Micromass Quattro micro | SPECTROMETRE_MASSE | Waters | QAA405 |  |  | U1066S02
4270 | generateur azote Whisper-0-40 | GENERATEUR_AZOTE | DBS | W0N2-110215131 |  |  | U1066G01 |  |  | date achat : 20/07/2000
4271 | analyseur nanoparticules Nano Sight NS300 | ANALYSEUR _NANOPARTICULES | Malvern Instruments | 1204589/D |  |  | U1066A31 |  |  | 2015 (univ) achat | G. Bastiat guillaume.bastiat@univ-angers.fr 02 44 68 85 31 _ F.Fouchet florian.fouchet@univ-angers.fr 02 41 22 66 79
| granulometre laser Mastersizer 2000 | GRANULOMETRE_LASER | Malvern Instruments | MAL 101609 |  |  | U646G05 |  |  | Dotation univ 2005
| refractometre AR700 | REFRACTOMETRE | Reichert | 13107000 |  |  | U646R07 |  |  | date achat : 2008
| turbiscan Turbiscan tower | TURBISCAN | Formulaction | 1531-tw-0073 |  |  | U1066T01 |  |  | date achat : 2017 univ
| zetametre Zetasizer 2000 | ZETAMETRE | Malvern Instruments | 34539/50 |  |  | U1066Z01 |  |  | date achat : 2002 dotation univ
| zetametre NanoS | ZETAMETRE | Malvern Instruments |  |  |  | U1066Z03
4272 | bain ultrason chauffant 3510E-DTH | BAIN_ULTRASON_CHAUFFANT | Bransonic | EMC020699801F |  |  | GLIAD |  |  |  | J.Bejaud jerome.bejaud@univ-angers.fr 02 44 68 85 49
| etuve sous vide KVTS11 | ETUVE_SOUS_VIDE | Salvis | 317035041 |  |  | U1066L09
| ph metre Seven easy | PH_METRE | Mettler Toledo | 1231055150 |  |  | U1066P01
| rotavapeur Rotavapor R-100 | ROTAVAPEUR | Buchi | 1000255031 |  |  | U1066R04
| systeme filtration tangentiel 7518-00 | SYSTEME_FILTRATION_TANGENTIEL | Cole Parmer | F09000252 |  |  | U646FT01 |  |  | date achat : 2009
4273 | balance BP 211 D | BALANCE | Sartorius | 12310591 |  |  | U1066B10
| etuve 100-800 | ETUVE | Memmert | 6407.0204 |  |  | U646E06
| lyophilisateur Alpha 2-4 Ldplus | LYOPHILISATEUR | Christ | 23904 |  |  | U1066L06 |  |  | date achat : 2017
| rotavapeur Rotavapor R-3 | ROTAVAPEUR | Buchi | 1000 1733 91 |  |  | U1066R01
| synthetiseur peptides Discover Bio | SYNTHETISEUR_PEPTIDES | CEM | DA3609 |  |  | U1066S05
4278 | cryoconservateur Arpege 110 | CRYOCONSERVATEUR | Air liquide | 620 |  |  | U1066C33 |  |  | date achat : 2007? | I.Verdu isabelle.verdu@univ-angers.fr
| cryoconservateur Arpege 110 | CRYOCONSERVATEUR | Air liquide | 813 |  |  | U1066C34 |  |  | date achat : 2007?
| cryoconservateur Arpege 170 | CRYOCONSERVATEUR | Air liquide | 818 |  |  | U1066C35 |  |  | date achat : 2009?
| cuve securisee Arpege TP100 | CUVE_SECURISEE | Air liquide |  |  |  | U1066RA1
4280 | balance langmuir optiplex 7010 MT | BALANCE_LANGMUIR | Ksv Nima | 21537000 |  |  | U1066B05 |  |  |  | E.Lepeltier elise.lepeltier@univ-angers.fr 02 44 68 85 35 _ G. Lefebvre guillaume.lefebvre@univ-angers.fr 02 44 68 87 60
| tensiometre a goutte X | TENSIOMETRE_A_GOUTTE | I.T.Concept | T.2003.05.05 |  |  | U646T02
4281 | bain ultrason FB11203 | BAIN_ULTRASON | Fisherbrand | 100653068 |  |  | U1066B07 |  |  |  | O.Thomas olivier.thomas@univ-angers.fr 02 44 68 85 38 _ J.Bejaud jerome.bejaud@univ-angers.fr 02 44 68 85 49
| centrifugeuse thermostatee KR22i | CENTRIFUGEUSE_THERMOSTATEE | Jouan | 39906568 |  |  | U1066C36 |  |  | date achat : 1996?
| lyophilisateur Lyovac GT2 | LYOPHILISATEUR | Steris | 204555-B5-20 |  |  | U646L01
| ultracentrifugeuse thermostatee Optima TLX Ultar centrifuge | ULTRACENTRIFUGEUSE_THERMOSTATEE | Beckman | CTX98E22 |  |  | U1066C06 |  |  | date achat : 1998?
4282 | armoire securite autre CMR _ Type90 | ARMOIRE_SECURITE_AUTRE | VWR | X |  |  | U1066A09 |  |  |  | J.Bejaud jerome.bejaud@univ-angers.fr 02 44 68 85 49
| armoire securite autre SOLVANTS ORGANIQUE_ Type90 | ARMOIRE_SECURITE_AUTRE | Düperthal | 29-200660-401 |  |  | U1066A10
| armoire securite prod corrosifs acides bases ACIDE BASES_ Type90 | ARMOIRE_SECURITE_PROD_CORROSIFS_ACIDES_BASES | Trionyx | X |  |  | U1066A11
| balance precision XP 105DR | BALANCE_PRECISION | Mettler Toledo | B249607260 |  |  | U1066B01 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : METTLER
| balance precision XS 204DR | BALANCE_PRECISION | Mettler Toledo | B450377850 |  |  | U1066B02 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : METTLER
| balance precision H160 | BALANCE_PRECISION | Sartorius | 39110009 |  |  | U646B10 |  |  | Maintenance : oui, périodicité 12 mois, organisme : METTLER