## 5-40µl
Micropipette volume | 5-40µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [6 empty] | Micropipette volume | 5-40µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : | [5 empty] | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : | [5 empty] | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C | [5 empty] | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C
Date | [9 empty] | Date
Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  |  | Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg) | [5 empty] | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg)
Volume mini : 2*5µl = 10µl | 10 | µL=10mg |  | 20 | µL=20mg |  |  | 40 | µL=40mg | Volume mini : 2*5µl = 10µl | 10 | µL=10mg |  | 20 | µL=20mg |  | 40 | µL=40mg
Valeur Limite Justesse | 9.5 | 10.5 |  | 19.5 | 20.5 |  |  | 39.5 | 40.5 | Valeur Limite Justesse | 9.5 | 10.5 |  | 19.5 | 20.5 |  | 39.5 | 40.5
justesse % | 5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 1.25 |  | justesse % | 5 |  |  | 2.5 |  |  | 1.25
cv % | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  | cv % | 2 |  |  | 1 |  |  | 0.5
Pesée en mg | [9 empty] | Pesée en mg
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! |  | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0!
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! |  | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0!
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! |  | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0!
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! |  | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0!
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! |  | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! |  | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 5 |  | E% | 2.5 |  |  | E% | 1.25 | Spécifications | E% | 5 |  | E% | 2.5 |  | E% | 1.25
| CV% | 2 |  | CV% | 1 |  |  | CV% | 0.5 |  | CV% | 2 |  | CV% | 1 |  | CV% | 0.5
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
E% | 2
CV% | 2

## 5-50µl
Micropipette volume | 5-50µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [7 empty] | Micropipette volume | 5-50µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : | [6 empty] | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : | [6 empty] | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C | [6 empty] | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp.ambiante en °C
Date | [10 empty] | Date
Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  |  |  | Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg) | 1.0033 | [5 empty] | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg) | 1.0033
Volume mini : 2*5µl = 10µl | 10 | µL=10mg |  | 25 | µL=25mg |  |  | 50 | µL=50mg |  | Volume mini : 2*5µl = 20µl | 10 | µL=10mg |  | 25 | µL=25mg |  | 50 | µL=50mg
Valeur Limite Justesse | 9.5 | 10.5 |  | 24.5 | 25.5 |  |  | 49.5 | 50.5 |  | Valeur Limite Justesse | 9.5 | 10.5 |  | 24.5 | 25.5 |  | 49.5 | 50.5
justesse % | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | justesse % | 5 |  |  | 2 |  |  | 1
cv % | 2 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.4 |  |  | cv % | 2 |  |  | 0.8 |  |  | 0.4
Pesée en mg | [10 empty] | Pesée en mg
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  |  | Pesée 1 |  |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  |  | Pesée 2 |  |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  |  | Pesée 3 |  |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  |  | Pesée 4 |  |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
[5 empty] | 0 | [13 empty] | 0
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | 0 |  | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! |  | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | 0
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | 0 |  | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! |  | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | 0
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | -25 |  | Justesse (E) |  | #DIV/0! |  | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | -50
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | -100 |  | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | < 1,00 | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | -100
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! |  | ET |  | #DIV/0! |  | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! |  | CV |  | #DIV/0! |  | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% |  | #DIV/0! | < 4,00 |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 5 |  | E% | 2 |  |  | E% | 1 |  | Spécifications | E% | 5 |  | E% | 2 |  | E% | 1
| CV% | 2 |  | CV% | 0.8 |  |  | CV% | 0.4 |  |  | CV% | 2 |  | CV% | 0.8 |  | CV% | 0.4
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | NON CONFORME |  |  |  | #DIV/0! |  | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | NON CONFORME
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
E% | 2
CV% | 2

## 10-100µl
Micropipette volume | 10-100µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [6 empty] | Micropipette volume | 10-100µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : | [5 empty] | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : | [5 empty] | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C | [5 empty] | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C
Date | [9 empty] | Date
Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  |  | Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg) | 1.0033 |  |  |  |  | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg) | 1.0033
| 10 | µL=10mg |  | 50 | µL=50mg |  |  | 100 | µL=100mg |  | 10 | µL=10mg |  | 50 | µL=50mg |  | 100 | µL=100mg
Valeur Limite Justesse | 9.2 | 10.8 |  | 49.2 | 50.8 |  |  | 99.2 | 100.8 | Valeur Limite Justesse | 9.2 | 10.8 |  | 49.2 | 50.8 |  | 99.2 | 100.8
justesse % | 8 |  |  | 1.6 |  |  |  | 0.8 |  | justesse % | 8 |  |  | 1.6 |  |  | 0.8
cv % | 3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.3 |  | cv % | 3 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3
Pesée en mg | [9 empty] | Pesée en mg
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! |  | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0!
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! |  | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0!
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! |  | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0!
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! |  | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0!
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! |  | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! |  | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 8 |  | E% | 1.6 |  |  | E% | 0.8 | Spécifications | E% | 8 |  | E% | 1.6 |  | E% | 0.8
| CV% | 3 |  | CV% | 0.6 |  |  | CV% | 0.3 |  | CV% | 3 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
E% | 2
CV% | 2

## 20-200µl
Micropipette volume | 20-200µL | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [6 empty] | Micropipette volume | 20-200µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : |  |  |  |  | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : |  |  |  |  | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C |  |  |  |  | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C
Date | [8 empty] | Date
Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  | Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg) |  |  |  |  | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg)
| 20 | µL=20mg |  | 100 | µL=100mg |  | 200 | µL=200mg |  | 20 | µL=20mg |  | 100 | µL=100mg |  | 200 | µL=200mg
Valeur Limite Justesse | 18.4 | 21.6 |  | 98.4 | 101.6 |  | 198.4 | 201.6 | Valeur Limite Justesse | 18.4 | 21.6 |  | 98.4 | 101.6 |  | 198.4 | 201.6
justesse % | 8 |  |  | 1.6 |  |  | 0.8 |  | justesse % | 8 |  |  | 1.6 |  |  | 0.8
cv % | 3 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3 |  | cv % | 3 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3
Pesée en mg | [8 empty] | Pesée en mg
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0!
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0!
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0!
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0!
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 8 |  | E% | 1.6 |  | E% | 0.8 | Spécifications | E% | 8 |  | E% | 1.6 |  | E% | 0.8
| CV% | 3 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3 |  | CV% | 3 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
Pesée en g | 4
E% | 2
CV% | 2

## 50-250µl-Gilson
Micropipette volume | 50-250µL | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [6 empty] | Micropipette volume | 50-250µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : |  |  |  |  | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : |  |  |  |  | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C |  |  |  |  | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C
Date | [8 empty] | Date
Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  | Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg) |  |  |  |  | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg)
| 50 | µL=50mg |  | 100 | µL=100mg |  | 250 | µL=250mg |  | 50 | µL=50mg |  | 100 | µL=100mg |  | 250 | µL=250mg
Valeur Limite Justesse | 44 | 56 |  | 94 | 106 |  | 244 | 256 | Valeur Limite Justesse | 44 | 56 |  | 94 | 106 |  | 244 | 256
justesse % | 12 |  |  | 6 |  |  | 2.4 |  | justesse % | 12 |  |  | 6 |  |  | 2.4
cv % | 4 |  |  | 2 |  |  | 0.8 |  | cv % | 4 |  |  | 2 |  |  | 0.8
Pesée en mg | [8 empty] | Pesée en mg
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0!
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0!
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0!
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0!
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 12 |  | E% | 6 |  | E% | 2.4 | Spécifications | E% | 12 |  | E% | 6 |  | E% | 2.4
| CV% | 4 |  | CV% | 2 |  | CV% | 0.8 |  | CV% | 4 |  | CV% | 2 |  | CV% | 0.8
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
E% | 2
CV% | 2

## 100-1000µl-Gilson
Micropipette volume | 100-1000µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [5 empty] | Micropipette volume | 100-1000µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : |  |  |  |  | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : |  |  |  |  | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C |  |  |  |  | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C
Date | [8 empty] | Date
Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  | Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg) |  |  |  |  | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/µg)
V mini 200 µl | 200 | µL=200mg |  | 500 | µL=500mg |  | 1000 | µL=1000mg | V mini 200 µl | 200 | µL=200mg |  | 500 | µL=500mg |  | 1000 | µL=1000mg
Valeur Limite Justesse | 188 | 212 |  | 488 | 512 |  | 988 | 1012 | Valeur Limite Justesse | 188 | 212 |  | 488 | 512 |  | 988 | 1012
justesse % | 6 |  |  | 2.4 |  |  | 1.2 |  | justesse % | 6 |  |  | 2.4 |  |  | 1.2
cv % | 2 |  |  | 0.8 |  |  | 0.4 |  | cv % | 2 |  |  | 0.8 |  |  | 0.4
Pesée en mg | [8 empty] | Pesée en mg
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0!
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0!
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0!
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0!
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 6 |  | E% | 2.4 |  | E% | 1.2 | Spécifications | E% | 6 |  | E% | 2.4 |  | E% | 1.2
| CV% | 2 |  | CV% | 0.8 |  | CV% | 0.4 |  | CV% | 2 |  | CV% | 0.8 |  | CV% | 0.4
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
E% | 2
CV% | 2

## 100-1000µl
Micropipette volume | 100-1000µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [5 empty] | Micropipette volume | 100-1000µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : |  |  |  |  | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : |  |  |  |  | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C |  |  |  |  | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C
Date | [8 empty] | Date
Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  | Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/mg) |  |  |  |  | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/mg)
| 100 | µL=100mg |  | 500 | µL=500mg |  | 1000 | µL=1000mg |  | 100 | µL=100mg |  | 500 | µL=500mg |  | 1000 | µL=1000mg
Valeur Limite Justesse | 92 | 108 |  | 492 | 508 |  | 992 | 1008 | Valeur Limite Justesse | 92 | 108 |  | 492 | 508 |  | 992 | 1008
justesse % | 8 |  |  | 1.6 |  |  | 0.8 |  | justesse % | 8 |  |  | 1.6 |  |  | 0.8
cv % | 3 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3 |  | cv % | 3 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3
Pesée en mg | [8 empty] | Pesée en mg
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0!
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0!
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0!
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0!
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 8 |  | E% | 1.6 |  | E% | 0.8 | Spécifications | E% | 8 |  | E% | 1.6 |  | E% | 0.8
| CV% | 3 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3 |  | CV% | 3 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
E% | 2
CV% | 2

## 200-1000µl
Micropipette volume | 200-1000µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [5 empty] | Micropipette volume | 200-1000µL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : |  |  |  |  | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : |  |  |  |  | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C |  |  |  |  | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C
Date | [8 empty] | Date
Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  | Balance utilisée |  |  | Pression atmos. (kPa) |  |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/mg) |  |  |  |  | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/mg)
| 200 | µL=200mg |  | 500 | µL=500mg |  | 1000 | µL=1000mg |  | 200 | µL=200mg |  | 500 | µL=500mg |  | 1000 | µL=1000mg
Valeur Limite Justesse | 192 | 208 |  | 492 | 508 |  | 992 | 1008 | Valeur Limite Justesse | 192 | 208 |  | 492 | 508 |  | 992 | 1008
justesse % | 4 |  |  | 1.6 |  |  | 0.8 |  | justesse % | 4 |  |  | 1.6 |  |  | 0.8
cv % | 1.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3 |  | cv % | 1.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3
Pesée en mg | [8 empty] | Pesée en mg
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0!
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0!
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0!
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0!
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 4 |  | E% | 1.6 |  | E% | 0.8 | Spécifications | E% | 4 |  | E% | 1.6 |  |  | 0.8
| CV% | 1.5 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3 |  | CV% | 1.5 |  | CV% | 0.6 |  |  | 0.3
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
E% | 2
CV% | 2

## 1-5mL
Micropipette volume | 1-5mL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [5 empty] | Micropipette volume | 1-5mL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
ref: | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : |  |  |  | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
| Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : |  |  |  | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C |  |  |  |  | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C
Date | [8 empty] | Date
Balance utilisée |  |  |  | Pression atmos. (kPa) |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  | Balance utilisée |  |  |  | Pression atmos.(kPa) |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/mg) |  |  |  |  | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/mg)
| 1000 | µL=1000mg |  | 2500 | µl =2500g |  | 5000 | µl =5000g |  | 1000 | µL=1000mg |  | 2500 | µl =2500mg |  | 5000 | µl =5000mg
Valeur Limite Justesse | 960 | 1040 |  | 2460 | 2540 |  | 4960 | 5040 | Valeur Limite Justesse | 960 | 1040 |  | 2460 | 2540 |  | 4960 | 5040
justesse % | 4 |  |  | 1.6 |  |  | 0.8 |  | justesse % | 4 |  |  | 1.6 |  |  | 0.8
cv % | 1.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3 |  | cv % | 1.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3
Pesée en mg | [8 empty] | Pesée en mg
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0!
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0!
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0!
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0!
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 4 |  | E% | 1.6 |  | E% | 0.8 | Spécifications | E% | 4 |  | E% | 1.6 |  | E% | 0.8
| CV% | 1.5 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3 |  | CV% | 1.5 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
E% | 2
CV% | 2

## 1-10mL
Micropipette volume | 1-10mL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [5 empty] | Micropipette volume | 1-10mL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : |  |  |  |  | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : |  |  |  |  | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C |  |  |  |  | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C
Date | [8 empty] | Date
Balance utilisée |  |  |  | Pression atmos. (kPa) |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  | Balance utilisée |  |  |  | Pression atmos.(kPa) |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/mg) |  |  |  |  | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/mg)
| 1000 | µL=1000mg |  | 5000 | µl =5000mg |  | 10000 | µl =10000mg |  | 1000 | µL=1000mg |  | 5000 | µl =5000mg |  | 10000 | µl =10000mg
Valeur Limite Justesse | 940 | 1060 |  | 4940 | 5060 |  | 9940 | 10060 | Valeur Limite Justesse | 940 | 1060 |  | 4940 | 5060 |  | 9940 | 10060
justesse % | 6 |  |  | 1.2 |  |  | 0.6 |  | justesse % | 6 |  |  | 1.2 |  |  | 0.6
cv % | 3 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3 |  | cv % | 3 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3
Pesée en g | [8 empty] | Pesée en g
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0!
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0!
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0!
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0!
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 3 |  | E% | 1.2 |  | E% | 0.6 | Spécifications | E% | 3 |  | E% | 1.2 |  | E% | 0.6
| CV% | 1.5 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3 |  | CV% | 1.5 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
E% | 2
CV% | 2

## 2-10mL
Micropipette volume | 2-10mL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01 | [5 empty] | Micropipette volume | 2-10mL |  | CON_Vérification des pipettes monocanaux à piston_01
Modèle : | N° de série |  |  | Type cône : |  |  |  |  | Modèle : | N° de série |  |  | Type cône :
Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance : |  |  |  |  | Référence thermomètre |  |  |  | Référence de la balance :
Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C |  |  |  |  | Nom de l'opérateur |  |  |  | Temp. ambiante en °C
Date | [8 empty] | Date
Balance utilisée |  |  |  | Pression atmos. (kPa) |  | 1 hPa = 0,1 kPa |  |  | Balance utilisée |  |  |  | Pression atmos.(kPa) |  | 1 hPa = 0,1 kPa
Vérification | avant maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/mg) |  |  |  |  | Vérification | après maintenance et ajustage |  |  | Z (µL/mg)
| 2000 | µL=2000mg |  | 5000 | µl =5000mg |  | 10000 | µl =10000mg |  | 2000 | µL=2000mg |  | 5000 | µl =5000mg |  | 10000 | µl =10000mg
Valeur Limite Justesse | 1940 | 2060 |  | 4940 | 5060 |  | 9940 | 10060 | Valeur Limite Justesse | 1940 | 2060 |  | 4940 | 5060 |  | 9940 | 10060
justesse % | 3 |  |  | 1.2 |  |  | 0.6 |  | justesse % | 3 |  |  | 1.2 |  |  | 0.6
cv % | 1.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3 |  | cv % | 1.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0.3
Pesée en g | [8 empty] | Pesée en g
| Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1 |  |  | Pesée 1
| Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2 |  |  | Pesée 2
| Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3 |  |  | Pesée 3
| Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4 |  |  | Pesée 4
Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0! | Moyenne des 4 Pesées |  | #DIV/0!
Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0! | Avec le facteur correction Z (M*Z) |  | #DIV/0!
Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0! | Justesse (E) |  | #DIV/0!
Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0! | Justesse(E%) |  | #DIV/0!
ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0! | ET |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
| CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! |  | CV% | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0! | CV% |  | #DIV/0!
Spécifications | E% | 3 |  | E% | 1.2 |  | E% | 0.6 | Spécifications | E% | 3 |  | E% | 1.2 |  | E% | 0.6
| CV% | 1.5 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3 |  | CV% | 1.5 |  | CV% | 0.6 |  | CV% | 0.3
CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | CONCLUSION | Justesse | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | Répétabilité | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
chiffre après la virgule
T, P | 1
Z | 4
Pesée en mg | 2
E% | 2
CV% | 2